泸州市中医医院
大山坪院区2026年度房屋安全鉴定服务采购需求

一、项目概况
大山坪院区共计建筑面积约29067.1㎡（含门诊楼13899.36㎡，住院楼11680㎡，行政楼综合楼1260㎡，食堂314.67㎡，制剂楼1322.13㎡、CT楼590.94㎡）。 
二、参选人资格要求
1、具有独立法人资格的企事业单位；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、参选人单位、现任法定代表人或主要负责人不得具有犯罪记录；
7、本项目不接受联合体；
8、法律、行政法规规定的其他条件；
9、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
10.具有建设行政主管部门颁发的建筑行业(建筑工程)乙级及以上设计资质或者具备行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测类别应具备主体结构工程检测类、地基基础类、见证取样检测类）及CMA计量认证证书。检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的，应向检测业务所在地省级住房城乡建设主管部门备案。
三、商务要求
1.工期：合同签订后30日内出具完整有效的鉴定报告。
2.采购预算：26万元。
3.支付方式：供应商出具完整有效的鉴定报告经采购人验收合格后，采购人凭验收单及供应商出具的正式发票支付合同金额95%，剩余5%自验收合格之日起一年之后支付。
4.其他：
4.1检测机构与所检测建设工程相关的建设、施工、监理单位，以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不存在直接上下级关系，或不存在可能直接影响检测机构公正性的经济或其他利益关系等。如参股、联营、直接或间接同为第三方控制等关系。
4.2不得将检测业务违法转包或分包。
四、技术要求
1.工作内容：对项目概况中所述的房屋进行安全鉴定和抗震鉴定。（包含但不限于）：
（1）详细调查与检测：①场地和地基基础；②主体结构（砌体结构 、混凝土结构、其他）；
（2）房屋安全性鉴定：①房屋结构承载力验算；②房屋安全性鉴定评级（构件层次、子系统层次、鉴定系统层次）；
[bookmark: _GoBack]（3）房屋抗震鉴定（场地与地基基础、主体结构抗震能力验算、主体结构抗震措施鉴定）。
2.鉴定机构接受鉴定委托后，应依据现行政策法规和检测鉴定技术标准，制定鉴定工作方案，按照规定的程序，对房屋结构的完损程度或是否危及安全使用，进行踏勘鉴别、资料收集、实体检测、结构验算、鉴定评级等工作，不得简化鉴定程序，不得以局部安全鉴定代替整栋房屋安全鉴定，不得将排查（评估）报告代替房屋安全鉴定报告，安全性鉴定和抗震鉴定不得混合进行评定，确保鉴定报告逻辑严密、数据真实、依据充分、内容完整、结论准确。
3.鉴定依据：现行的国家、地方颁布的相关政策、文件、规范等。
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