## Sheet1
采购清单
序号 | 产品名称 | 分项产品 | 参数要求 | 规格(M) | 单位 | 预计数量 | 单价限价（元）
1 | 治疗柜组1 | 医用上柜 | 1、台面：采用人造石台面，石材厚度≥1.2cm，台面安装时做下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型热固性粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。涂层膜厚度 ≥50μm。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字折弯拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度不低于1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部 9、配置说明：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板。 | 0.35*0.6（宽*高） | 米 | 16.4 | 2600
|  | 医用中柜 |  | 0.35*0.55（宽*高） | 米 | 16.4 | 1300
|  | 人造石台面 |  | 0.6*0.012（宽*厚） | 米 | 16.4 | 1800
|  | 医用下柜 |  | 0.6*0.838（宽*高） | 米 | 16.4 | 4100
|  | 不锈钢踢脚线 |  | 0.15*0.001（宽*厚） | 米 | 19.4 | 88
2 | 治疗柜组2 | 医用上柜 | 1、台面：采用人造石台面，石材厚度≥1.2cm，台面安装时做下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型热固性粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。涂层膜厚度 ≥50μm。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字折弯拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度不低于1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 9、配置说明：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板 10、配备高危药品柜：门板含密码锁，内部抽屉配转舌锁。 11、配备ABS隔板，方便药品管理。 12、配备垃圾桶柜，便于垃圾的分类存放。 13、配备冰箱柜，便于冰箱的存放。 | 0.35*0.6（宽*高） | 米 | 17.9 | 2600
|  | 医用中柜 |  | 0.35*0.55（宽*高） | 米 | 17.9 | 1300
|  | 人造石台面 |  | 0.6*0.012（宽*厚） | 米 | 17.9 | 1800
|  | 医用下柜 |  | 0.6*0.838（宽*高） | 米 | 17.9 | 4100
|  | 冰箱柜 |  | 0.8*0.58*2（长*宽*高） | 组 | 3 | 4100
|  | ABS隔板 |  | 标准 | 组 | 6 | 188
|  | 高危药品柜 |  | 0.5*0.58*0.838（长*宽*高） | 组 | 3 | 855
|  | 垃圾桶柜 |  | 标准 | 组 | 6 | 260
|  | 不锈钢踢脚线 |  | 0.15*0.001（宽*厚） | 米 | 21.5 | 88
3 | 治疗柜组3 | 医用上柜 | 1、台面：采用人造石台面，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型热固性粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。涂层膜厚度 ≥50μm。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字折弯拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度不低于1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 9、配置说明：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板 10、高危药品柜：门板含密码锁，内部抽屉配转舌锁。 11、配备ABS隔板，方便药品管理。 12、配备垃圾桶柜，便于垃圾的分类存放。 13、配备冰箱柜，便于冰箱的存放。 | 0.35*0.6（宽*高） | 米 | 8 | 2600
|  | 医用中柜 |  | 0.35*0.55（宽*高） | 米 | 8 | 1300
|  | 人造石台面 |  | 0.6*0.012（宽*厚） | 米 | 8 | 1800
|  | 医用下柜 |  | 0.6*0.838（宽*高） | 米 | 8 | 4100
|  | 垃圾桶柜 |  | 标准 | 组 | 8 | 260
|  | 不锈钢踢脚线 |  | 0.15*0.001（宽*厚） | 米 | 10.4 | 88
4 | 治疗柜组4 | 医用上柜 | 1、台面：采用人造石台面，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型热固性粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。涂层膜厚度 ≥50μm。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字折弯拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度不低于1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 9、配置说明：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板 10、高危药品柜：门板含密码锁，内部抽屉配转舌锁。 11、配备ABS隔板，方便药品管理。 12、配备垃圾桶柜，便于垃圾的分类存放。 13、配备冰箱柜，便于冰箱的存放。 | 0.35*0.6（宽*高） | 米 | 3.5 | 2600
|  | 医用中柜 |  | 0.35*0.55（宽*高） | 米 | 3.5 | 1300
|  | 人造石台面 |  | 0.6*0.012（宽*厚） | 米 | 3.5 | 1800
|  | 冰箱柜 |  | 0.8*0.58*2（长*宽*高） | 组 | 1 | 4100
|  | 医用下柜 |  | 0.6*0.838（宽*高） | 米 | 3.5 | 4100
|  | 垃圾桶柜 |  | 标准 | 组 | 2 | 260
|  | 不锈钢踢脚线 |  | 0.15*0.001（宽*厚） | 米 | 4.7 | 88
5 | 治疗柜组5 | 医用上柜 | 1、台面：采用人造石台面，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型热固性粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。涂层膜厚度 ≥50μm。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字折弯拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度不低于1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 9、配置说明：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板 10、配备垃圾桶柜，便于垃圾的分类存放。 11、配备冰箱柜，便于冰箱的存放。 | 0.35*0.6（宽*高） | 米 | 8.4 | 2600
|  | 医用中柜 |  | 0.35*0.55（宽*高） | 米 | 8.4 | 1300
|  | 人造石台面 |  | 0.6*0.012（宽*厚） | 米 | 8.4 | 1800
|  | 医用下柜 |  | 0.6*0.838（宽*高） | 米 | 8.4 | 4100
|  | 储物柜 |  | 0.8*0.4*2（宽*高） | 组 | 6 | 4800
|  | 不锈钢踢脚线 |  | 0.15*0.001（宽*厚） | 米 | 10.8 | 88
6 | 护士站 | 护士站下台面 | 1、台面：采用人造石台面，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型热固性粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。涂层膜厚度 ≥50μm。 4、工艺：主体采用≥2.0mm电镀锌方管龙骨架，面板采用≥1.0mm电解钢板，站体内藏走线系统、无支撑框架、悬挂式检修门。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 8、踢脚线：下柜底部安装100mm高度不低于1.0mm厚304不锈钢踢脚线，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 9、配置：每套护士站主体可由三抽柜、钢制键盘抽、主机柜、打印机柜组成（护士站配柜数量按实际尺寸配置），配柜可选装脚轮。 | 0.7*0.012（宽*厚） | 米 | 3.9 | 1800
|  | 护士站站体 |  | 0.7*1.168（宽*高） | 米 | 3.9 | 4100
|  | 键盘架 |  | 标准 | 组 | 3 | 255
|  | 主机柜 |  | 0.3*0.4*0.69（长*宽*高） | 组 | 3 | 1350
|  | 不锈钢踢脚线 |  | 0.15*0.001（宽*厚） | 米 | 6.3 | 88
|  | 储物柜/文件柜 |  | 0.8*0.4*2（宽*高） | 组 | 4 | 4800
7 | 病房储物柜 | 病房储物柜 | 1、柜体：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 2、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型热固性粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。涂层膜厚度 ≥50μm。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门一体折弯拉手。 4、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 5、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 6、踢脚线：下柜底部安装150mm高度不低于1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； 7、配置说明：门板配嵌入式标签卡槽。 | 深度0.55-0.65，但实际要根据现场门洞标准 | 平方 | 100 | 1543
8 | 标准不锈钢清洗池1 | 不锈钢清洗池 | 1、材质：1.0mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固。 2、配置：配全套单冷手动龙头，下水器，软管，拖把池配挂钩。 3、工艺：整体一次成型，水槽内内圆，无清洁死角，符合卫生验收标准。 4、配备冲洗装置，便于清洗。 | 0.9*0.9（宽*高） | 米 | 6 | 6800
9 | 标准不锈钢清洗池2 | 不锈钢清洗池 | 1、材质：1.0mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固。 2、配置：配全套单冷手动龙头，下水器，软管，拖把池配挂钩。 3、工艺：整体一次成型，水槽内内圆，无清洁死角，符合卫生验收标准。 4、配备冲洗装置，便于清洗。 | 0.7*1.8（宽*高） | 米 | 2.4 | 6800
10 | 标准不锈钢换鞋凳 | 换鞋凳 | 1、材质：1.0mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固。 | 0.8*0.43（宽*高） | 米 | 4.5 | 4000
11 | 实验台 | 实验室边台 | 1、台面：采用理化板台面，台面厚度≥1.2cm，台面安装时做下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用优质品牌SECC双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型热固性粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。涂层膜厚度 ≥50μm。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字折弯拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、铰链：采用优质不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。 8、水槽：采用实验室专用PP水槽。 9、洗眼器：主体铜质、表面经环氧涂层处理，光亮润泽 重力铸造壳体不易漏水，手持把手部分采用PP材质，带锁定开关。硅胶罩杯有镂空设计，排水防止细菌滋生保障安全卫生，喷头水流成雾状喷洒，不易伤到眼睛。 10、配置说明：水槽处设有机玻璃挡水装置。 | 0.75*0.8（宽*高） | 米 | 31 | 3200
|  | 实验室中央台 |  | 1.5*0.8（宽*高） | 米 | 4 | 4800
|  | 洗眼器 |  | 标准 | 组 | 3 | 580